государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России)

______________________________________________________________

Кафедра поликлинической терапии с курсом общей врачебной практики

(семейной медицины) ФПК и ППС

Черноглазов К.С., Горбань В.В.

Методическое пособие

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА

В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Краснодар

2015

УДК 616.172.2-084(075.9)

ББК 54.10

Ч - 49

Составители:

Аспирант кафедры поликлинической терапии

с курсом ОВП (СМ) ФПК и ППС ГБОУ ВПО

КубГМУ Минздрава России Черноглазов К.С.

Зав. кафедрой поликлинической терапии с курсом

ОВП (СМ) ФПК и ППС ГБОУ ВПО КубГМУ

Минздрава России, д.м.н. Горбань В.В.

Общая редакция:

Зав. кафедрой поликлинической терапии с курсом ОВП (СМ) ФПК и ППС ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, д.м.н. Горбань В.В.

Рецензенты:

Заведующая кафедрой факультетской терапии

ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России,

д.м.н., профессор                                                                              Л.Н. Елисеева

Заведующий кафедрой пропедевтики

внутренних болезней

ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России,

д.м.н., профессор                                                                              А.С. Адамчик

Методическое пособие «Применение метода вариабельности ритма сердца в профилактических целях в амбулаторно-поликлинических условиях» предназначено для врачей общей практики, терапевтов, врачей функциональной диагностики.

Краснодар, КубГМУ, 2015. – 33 с.

Методическое пособие «Применение метода вариабельности ритма сердца в профилактических целях в амбулаторно-поликлинических условиях» составлено на основании «Национальных российских рекомендации по применению методики холтеровского мониторирования» (2014г.) в клинической практике и предназначено для врачей общей практики, терапевтов, врачей функциональной диагностики, врачей центров здоровья, кардиологов. Может быть использовано интернами, ординаторами, студентами старших курсов медицинского университета.

Рекомендовано к изданию ЦМС КубГМУ.

Протокол № 1 от 07. 09. 2015 г.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	5

ПРИНЦИПЫ РЕГУЛЯЦИИ РИТМА СЕРДЦА.	6

Влияние ПНС на ритм сердца.	6

Влияние СНС на ритм сердца.	6

Влияние ЦНС на ритм сердца …………………………………. ………….....7

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВРС.	9

Характеристика спектральных показателей ВРС	10

МЕТОДИКА ВРС.	10

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ ВРС.	10

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЮ.	11

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ ВРС.	11

Мониторирование ВРС.	13

Анализ ВРС.	14

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ВРС	14

Оценка автоматически регистрируемых параметров ВРС.	16

Оценка рассчитываемых интегральных параметров ВРС.	17

НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИЗУЧАЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВРС.	18

Гисторгаммы.	19

ПРИМЕРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	21

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	22

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ	23

ТЕСТЫ	24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………… ………………….28

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	29

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Стратегическим направлением современной медицины является ранняя диагностика хронических неинфекционных заболеваний и профилактика факторов риска их возникновения.

Сравнительно мало аппаратных методов, которыми можно было бы выявить доклинические признаки болезней, особенно в молодом возрасте. К одной из таких методик справедливо можно отнести вариабельность ритма сердца (ВРС) на коротких записях ЭКГ. Необходимо отметить, что знание специфики донозологических изменений ВРС при таких заболеваниях как артериальная гипертензия, ожирение, а также в условиях напряжения регуляторных систем у студентов в период интенсивного процесса обучения позволит более обоснованно и эффективно реализовать принципы предикторной медицины у лиц молодого возраста.

Однако метод, вошедший в практическую медицину на этапе внедрения цифровых технологии и автоматических компьютерных диагностических программ, до сих пор воспринимается медицинской общественностью с определенной долей осторожности и скептицизма. Объем цифровых данных, представляемый программами анализа результатов исследования, останавливает практикующего врача, ограничивая повсеместное использование простой неинвазивной методики в амбулаторно-поликлинических условиях. Исходя из вышеизложенного, методика ВРС нуждается не только в пропаганде, но и в разработке эталонных схем, характеризующих возможности метода. В настоящее время анализ ВРС во многом облегчается автоматизированным подсчетом параметров с использованием современных аппаратов для мониторирования ЭКГ. Однако, пока неизвестно, как наилучшим образом воспользоваться преимуществами ассоциации между нарушениями вегетативной нервной системы и неблагоприятным прогнозом, для улучшения результатов лечения пациентов. Необходимы дальнейшие научно-практические исследования [23].

# ВВЕДЕНИЕ

Исследование ВРС - относительно новый метод, внедряемый в практику поликлинической работы, несмотря на то, что первые результаты исследования ВРС были опубликованы в 1965 г. В 1981 г. S. Akselrod с соавт. использовали спектральный анализ колебаний сердечного ритма в оценке влияния симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы (ВНС) на сердечный ритм.

В связи с широким распространением этого метода в научно-исследовательской сфере ширятся показания к его использованию как раннего индикатора пограничного состояния здоровья и болезни, в том числе для амбулаторного применения.

В отечественной литературе имеется достаточное количество публикаций по различным аспектам применения метода ВРС, включая монографии и руководства [8, 11, 15]. В 1996 г. вышли в свет Европейские стандарты и рекомендации по клиническому использованию ВРС [30].

В настоящее время ВРС признается в качестве универсального неинвазивного метода изучения ВНС не только в диагностических [16, 32], но и в профилактических целях [21, 25, 26].

Изучение ВРС является одним из перспективных направлений оценки состояния вегетативной регуляции сердечной деятельности и контроля стрессоустойчивости. Мониторинг ВРС, предусматривающий возможность раздельной оценки симпатического и парасимпатического тонуса [5, 16, 23, 30, 31] находит все более широкое применение для контроля функционального состояния и адаптационных резервов организма человека [19, 22, 28, 29].

# СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АД – артериальное давление;

АМо – амплитуда моды;

ВНС – вегетативная нервная система;

ВП – вегетативный показатель;

ВР – вариационный размах;

ВРС – вариабельность ритма сердца;

ИН – индекс напряжения регуляторных систем;

КИ – кардиоинтервал;

Мо – мода;

ПНС – парасимпатическая нервная система;

РАС – ренин-ангиотензиновая система;

ССС – сердечно-сосудистая система;

СНС – симпатическая нервная система;

СУ – синусовый узел;

ЦНС – центральная нервная система;

ЧСС – частота сердечных сокращений;

ЭКГ – электрокардиограмма;

LF/HF (Low frequency/High frequency) – отношение низкочастотного компонента к высокочастотному компоненту спектра;

pNN(50) – доля последовательных интервалов, различающихся более чем на 50 мс, по отношению к общему числу интервалов;

RMSSD (root-mean-square successive difference) – среднее квадратичное отклонение разницы последовательных интервалов;

SDNN (standard deviation of all normal RR intervals) – стандартное отклонение всех анализируемых кардиоинтервалов;

SDАNN (standard deviation of sequential 5-minute R-R interval) – стандартное отклонение средних значений кардиоинтервалов;

TI (triangular index) – триангулярный индекс.

# ПРИНЦИПЫ РЕГУЛЯЦИИ РИТМА СЕРДЦА.

Ритм сердца определяется свойством автоматизма, т. е. способностью клеток проводящей системы сердца спонтанно активироваться и вызывать сокращение миокарда. Автоматизм обусловлен возникновением спонтанной деполяризации клеток синусового узла (СУ). Колебания частоты сердечных сокращений (ЧСС) связаны, с одной стороны – с собственной активностью СУ, а с другой – с влиянием вышестоящих центров регуляции.

Регуляция сердечного ритма осуществляется ВНС и гуморально-метаболическими влияниями. В свою очередь ВНС находится под модулирующим влиянием центральной нервной системы (ЦНС) и импульсов, возникающих в ответ на раздражение различных интеро- и экстерорецепторов (рефлекторная регуляция).

В норме основное модулирующее влияние на ритм сердца оказывает ВНС. Симпатическая нервная система (СНС) учащает, а парасимпатическая нервная система (ПНС) – урежает ЧСС.

## Влияние ПНС на ритм сердца.

Парасимпатическая регуляция ритма сердца реализуется через преганглионарные волокна шейного и грудного отделов блуждающего нерва с переключением импульсации на постганглионарные нейроны во внутристеночных ганглиях сердца. Отсюда берут начало веточки, иннервирующие синусовый, атриовентрикулярный узлы и коронарные артерии. Правый блуждающий нерв иннервирует преимущественно СУ и способствует уменьшению ЧСС (отрицательный хронотропный эффект), а левый - влияет преимущественно на атриовентрикулярный узел и вызывает в нём замедление проведения нервного возбуждения (отрицательный дромотропный эффект). Стимуляция ацетилхолином (медиатором блуждающего нерва) М-холинорецепторов клеток СУ вызывает удлинение фазы медленной диастолической деполяризации клеточных мембран и замедление возникновения потенциала действия, приводя к урежению ЧСС.

## Влияние СНС на ритм сердца.

Симпатическая регуляция ритма сердца реализуется через преганглионарные волокна симпатических нервов, берущих начало в боковых рогах пяти верхних сегментов грудного отдела спинного мозга. Переключение на постганглионарные нейроны происходит в шейных и верхних грудных ганглиях симпатического ствола, откуда начинаются симпатические сердечные нервы. СНС также как ПНС дифференцировано влияет на структуры сердца: переднюю поверхность желудочков и СУ преимущественно иннервируют симпатические веточки правой стороны, а заднюю поверхность желудочков и атриовентрикулярный узел – ветви левой стороны. Активизация норадреналином (медиатором СНС) β-адренорецепторов сердца вызывает укорочение медленной диастолической деполяризации и более раннее достижение мембранным потенциалом своего порогового значения, что приводит к увеличению ЧСС.

Влияние ЦНС на ритм сердца.

Центральная регуляция ритма сердца характеризуется трёхуровневой организацией: ствол мозга, промежуточный мозг и кора больших полушарий головного мозга.

Ствол мозга. В ретикулярной формации продолговатого мозга расположены симпатические кардиостимулирующий и сосудосуживающий центры и парасимпатический кардиоингибиторный центр. Они регулируют ритм сердца через симпатические и блуждающие нервы и обеспечивают внутрисистемный кардио-пульмональный гомеостаз.

Промежуточный мозг. Разные отделы гипоталамуса влияют на сердечно-сосудистую систему (ССС) по-разному: каудальные отделы повышают активность СНС, что способствует повышению артериального давления (АД), ЧСС и сердечного выброса, а ростральные отделы оказывают противоположные эффекты. Гипоталамо-гипофизарная система, вызывая изменение концентрации тропных гормонов, регулирует ритм сердца гуморальным путём. Гуморально-метаболическая система (ренин-ангиотензиновая система (РАС), гормоны гипофиза и щитовидной железы, содержание электролитов и др.) формирует колебания ритма сердца с частотой 0,04-0,0033 Гц, образуя волны очень низкой частоты (VLF). Некоторые авторы считают волны VLF маркером активации центральных эрготропных систем и вегетативным коррелятом тревоги.

Кора головного мозга является высшим центром регуляции ритма сердца и реализует свои влияния через нижележащие отделы ЦНС.

Так при раздражении барорецепторов дуги аорты и каротидного синуса в ответ на колебания АД включается барорефлекторный механизм. Повышение АД активирует парасимпатический кардиоингибиторный центр и угнетает симпатические кардиостимулирующий и сосудосуживающий центры продолговатого мозга, способствуя урежению ЧСС. Снижение АД вызывает противоположный эффект. При повышении давления в правом предсердии, полых и лёгочных венах происходит возбуждение центров СНС. Повышение давления в желудочках, вызывая раздражение субэндокардиальных рецепторов, приводит к стимуляции парасимпатического кардиоингибиторного центра.

Хеморефлекторный механизм регуляции ритма сердца запускается в ответ на изменения концентрации кислорода и углекислого газа в крови при раздражении хеморецепторов дуги аорты и каротидного синуса.

Повышение парциального давления СО2, снижение парциального давления О2 и ацидоз вызывают активацию сердечной деятельности, а снижение парциального давления углекислого газа, повышение парциального давления кислорода и алкалоз – наоборот, провоцируют угнетение сердечной деятельности.

Каждый уровень регуляции ритма сердца генерирует колебания с определенной свойственной ему частотой: чем выше уровень управления, тем длиннее период колебаний и ниже частота. Активность ПНС характеризуется ритмом сердца с частотой 0,40-0,15 Гц, образуя быстрые или дыхательные высокочастотные волны (HF). Колебания активности СНС индуцируют ритм сердца в низкочастотном диапазоне 0,15-0,04 Гц – низкочастотные волны (LF) [30]. В настоящее время нет единого мнения о происхождении низкочастотных волн: одни исследователи отождествляют их с активностью СНС, другие утверждают, что формируются как участии СНС, так и ПНС.

Рис. 1. Механизмы регуляции ритма сердца [1].

# МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВРС.

Исследование ВРС основано на измерении временных интервалов между зубцами R (RR–интервалов, КИ) ЭКГ с последующим их анализом различными математическими методами. Характер изменений длительности и продолжительности интервалов RR от цикла к циклу определяется состоянием вегетативной и центральной регуляции и, следовательно, отражает её.

1. Статистический анализ.

2. Спектральный анализ.

3. Автокорреляционный метод.

4. Нелинейный метод.

5. Метод независимых компонент.

6. Методы математического моделирования.

Статистический анализ основан на измерении продолжительности последовательных нормальных интервалов RR (временного анализа). Для их подсчета используются классические статистические характеристики SDNN, SDANN, RMSSD, pNN(50), Мо, АМо, ВР.

Спектральный (частотный) анализ используется с конца 60-х годов. Исследование спектральной плотности мощности ВРС дает информацию о распределении мощности в зависимости от частоты колебаний импульсов регуляторных систем.

При спектральном анализе коротких записей ЭКГ различают три главных частотных компонента: очень низких частот (ОНЧ), низких частот (НЧ) и высоких частот (ВЧ). При частотном анализе длительных записей ЭКГ выделяют четвертый спектр – ультранизкочастотные колебания (УНЧ). Распределение мощности спектральных компонентов не фиксированы, а могут варьировать в связи с изменениями вегетативных влияний на ритм сердца.

Высокочастотные колебания - 0,15 - 0,40 Гц [3, 8, 27, 30] или 0,20 - 0,40 Гц [5] синхронизированы с актом дыхания и отражают преимущественное влияние парасимпатического отдела ВНС на ритм сердца [3, 6, 18, 27, 31, 33] и ассоциированы с дыхательной аритмией [27].

Низкочастотные колебания - 0,04 - 0,15 [3, 8, 27, 30] или 0,07 - 0,15 Гц [18] отражают изменения ВРС, связанные с активностью постганглионарных симпатических волокон [3, 33], а также с влиянием барорецепторного механизма [6, 27] и ассоциированы преимущественно с влиянием симпатического отдела ВНС.

Очень низкочастотные колебания спектрального компонента - 0,0033 -0,04 Гц [8, 28, 30] или 0,01-0,07 Гц [27], или от 0,04 - 0,015 Гц [18] отражают влияния гуморально-метаболической системы на ритм сердца и могут быть ассоциированы с экспрессией кортизола и других гормонов, с функционированием РАС, с изменениями терморегуляции [3, 28].

Ультранизкочастотный спектральный компонент - < 0,0033 Гц [30] или 0,003 - 0,01 Гц [18], или до 0,015 Гц [3] отражает активацию центральных механизмов регуляции ВРС, эрготропных систем и является вегетативным коррелятом тревоги; ассоциирован с термогрегуляцией, состоянием РАС и метаболизмом [27].

По данным спектрального анализа ритма сердца вычисляется отношение низкочастотного к высокочастотному компоненту (LF/HF) спектра - коэффициент симпатовагального баланса [19, 31].

Таблица 1.

Характеристика спектральных показателей ВРС [3, 17].

| Компоненты спектра | Диапазон измерений (Гц) | Характеристика | Соответствие между временными и частот-ными параметрами применительно к длительным записям |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая мощность спектра (Total Power, TP). | Определяется как сумма мощностей в диапазонах HF, LF и VLF | Интегральный показатель | SDNN (24 ч запись), TI |
| Высокочастотные колебания (High frequency, HF) | 0,15 – 0,40 0,20 – 0,40 | Отражают влияния парасимпатического отдела ВНС и изменения ритма сердца, связанные с дыханием | RMSSD, pNN(50) |
| Низко частотные колебания (Low frequency, LF) | 0,04 – 0,15 0,07 – 0,15 | Отражают влияния симпатического отдела ВНС | SDNN |
| Очень низко частотные колебания (Very low frequency, VLF) | 0,0033 – 0,04 0,01 – 0,07 | Отражают влияния гуморально-метаболической системы |  |
| Ультранизкочастотные колебания (Ultralow frequency, ULF) | < 0,0033 0,003 – 0,01 | Отражают влияния высших надсегментарных эрготропных центров вегетативной регуляции и являются вегетативным коррелятом тревоги | SDANN, SDNN |

# МЕТОДИКА ВРС.

# ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ ВРС.

Показания к исследованию ВРС:

•  Оценка исходного фона вегетативной регуляции сердечного ритма у практически здоровых и лиц с факторами риска развития ХНИЗ (низкая физическая активность, избыточная масса тела, ожирение, артериальная гипертензия, табакокурение).

•  Выявление донозологических изменений регуляции ритма сердца у лиц с наличием факторов риска развития ХНИЗ (низкая физическая активность, избыточная масса тела, ожирение, артериальная гипертензия, табакокурение).

•  Определение адаптационных реакций ССС по данным ВРС (при дозированной физической нагрузке, эмоциональном и физическом стрессе, табакокурении).

•  Динамическое наблюдение за пациентами с  факторами риска развития ХНИЗ (низкая физическая активность, избыточная масса тела, ожирение, артериальная гипертензия) в процессе модификации их образа жизни.

Противопоказания к исследованию ВРС [1].

Абсолютные противопоказания:

• наличие у пациента искусственного водителя ритма в случае, если частота импульсов, генерируемых им более 20%.

Относительные противопоказания:

• большое количество артефактов записи ВРС;

• несоблюдение условий проведения и подготовки пациента к исследованию;

• наличие у пациента выраженных нарушений ритма сердца или проводимости.

# УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЮ.

Корректная оценка ВРС предусматривает соблюдение следующих условий:

• отмена физиотерапевтических процедур и медикаментозного лечения с учётом сроков выведения лекарств из организма накануне исследования.

• помещение для проведения обследования должно быть затемнено;

• поддержание температуры помещения в диапазоне 18-24°С;

• обследование проводится не ранее, чем через 1,5-2 часа после последнего приёма пищи;

• непосредственно перед записью необходим период адаптации пациента к исследованию (отдых в горизонтальном положении) не менее 10 минут;

• отсутствие воздействия возмущающих факторов на пациента во время обследования (соблюдение тишины);

• исследование проводится в бодрствующем состоянии при спокойном дыхании, в положении лежа на спине;

• обследование женщин проводится в межменструальный период.

# ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ ВРС.

Регистрация ЭКГ (SCHILLER CARDIOVIT 2-AT plus (рис. 2) проводится в 12-ти отведениях с наложением электродов в стандартных общепринятых позициях для уточнения ритма сердца, наличия либо отсутствия экстрасистол, нарушений проводимости.

Рис. 2. Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT 2-AT plus.

Для записи стандартных отведений, накладывают электроды соответствующей маркировки на конечности: с красной маркировкой – на дистальную треть предплечья справа, с желтой маркировкой – на дистальную треть предплечья слева, с зеленой маркировкой – на дистальную треть голени слева, с черной маркировкой – на дистальную треть голени справа.

Для записи грудных отведений накладывают электроды (рис. 3) на переднюю и боковую стенку грудной клетки: V1 – в четвертом межреберье по правому краю грудины, V2 - в четвертом межреберье по левому краю грудины, V3 – между V2 и V4 примерно на уровне четвертого ребра по левой парастернальной линии, V4 - в пятом межреберье по левой срединно-ключичной линии, V5 - в пятом межреберье по левой передней подмышечной линии, V6 - в пятом межреберье по левой средней подмышечной линии.

Рис. 3. Схема наложения грудных электродов при регистрации ЭКГ [10].

В электрокардиографическом заключении отмечают:

1. Ритм сердца (синусовый, несинусовый);

2. Регулярность ритма (правильный, неправильный);

3. Частоту сердечных сокращений;

4. Положение электрической оси сердца;

5. Выявленные нарушения интервалов, зубцов ЭКГ.

При отсутствии нарушений на ЭКГ и противопоказаний производится мониторирование ЭКГ для изучения ВРС.

## Мониторирование ВРС.

Регистрация ВРС проводилась аппаратом суточного мониторирования ЭКГ «BTL-08 EGG HOLTER H-100» (рис. 4) с наложением электродов в 3-х модифицированных грудных отведениях V1, V2 и V5 (рис. 5). Данный метод прикрепления электродов подходит для всех стандартных методов амбулаторного мониторирования ЭКГ. Это соединение способствует получению более высоких амплитуд кривой ЭКГ, чем остальные ЭКГ соединения.

Предварительно обезжирив кожу пациента, наложение электродов осуществлялось в позициях: C – белый - рукоятка грудины, R – красный - пятое ребро у правого края грудины, L – желтый - пятое межреберье по левой передней подмышечной линии, F – зеленый - четвертое ребро на середине расстояния между левым краем грудины и левой среднеключичной линией, N–черный – на реберной дуге по правой среднеключичной линии.

Рис. 4. Портативный регистратор «BTL-08 EGG Holter H-100» [10].

Рис. 5. Схема наложения электродов при мониторировании ВРС [10].

## Анализ ВРС.

ВРС изучалась в двух модификациях: а) по коротким (10-ти минутным) записям ЭКГ; б) по длительным (24-х часовым) записям ЭКГ.

Анализ ВРС на коротких промежутках времени.

а) Анализ ВРС на коротких промежутках времени предусматривал проведение исследования в течение 10 минут в положении лежа на спине, при спокойном дыхании, отсутствии воздействия на пациента возмущающих факторов.

Анализ ВРС на длительных промежутках времени.

б) Регистрация ВРС на длительных промежутках времени предполагала 24-часовое мониторирование ЭКГ. Анализу подвергались среднесуточные, а также в периодах бодрствования и сна значения параметров ВРС.

Для правильной интерпретации результатов исследования пациентами осуществлялись:

1) ведение привычного образа жизни, без выполнения интенсивной физической и психоэмоциональной нагрузки;

2) заполнение дневника самонаблюдения, в котором отражались основные действия пациента (прием пищи, двигательная и умственная активность, длительность сна).

# АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОДСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ ВРС

с использованием пакета программ «BTL CARDIOPOINT- HOLTER».

Подготовка записи для последующего корректного анализа и интерпретации показателей ВРС осуществлялась визуальной коррекцией последовательности интервалов RR, предусматривающей удаление экстрасистол, артефактов, зашумленных участков ЭКГ (рис. 6-8).

Рис. 6. Визуальная коррекция последовательности RR-интералов.

Примечание:            - обозначение наджелудочковой экстрасистолы.

Рис. 7. Визуальная коррекция последовательности RR-интералов.

Примечание: 1 - длительность интервала RR, 2 – частота сердечных сокращений,          - обозначение артефакта.

Рис. 8. Визуальная коррекция последовательности RR-интералов.

Примечание:           - обозначение зашумленого участка.

## Оценка автоматически регистрируемых параметров ВРС.

Изучению были подвергнуты следующие показатели ВРС:

а) статистические:

1. SDNN (мс) - стандартное отклонение всех анализируемых КИ; интегральный показатель, преимущественно отражающий суммарный эффект влияния на СУ симпатического и парасимпатического отделов ВНС [3]. Уменьшение значения связано с усилением симпатической регуляции [1, 3]. Возрастание либо уменьшение значения может быть связано с автономным или с центральным контуром регуляции. При анализе коротких записей ВРС, увеличение значения ассоциировано с усилением автономного контура регуляции [3].

2. SDANN (мс) - стандартное отклонение средних значений КИ, вычисленных по пятиминутным промежуткам в течение всей записи; увеличение значения показателя отражает превалирование активности симпатической нервной системы [5].

3. RMSSD (мс) - среднее квадратичное отклонение разницы последовательных КИ; увеличение значения показателя ассоциировано с увеличением активности парасимпатического отдела ВНС [5, 8, 31] и высокочастотных нейрогуморальных влияний.

4. pNN(50) (%) - доля последовательных КИ, различающихся более чем на 50 мс, по отношению к общему числу КИ; увеличение значения показателя ассоциировано с увеличением активности парасимпатического отдела ВНС [4, 8, 32].

5. TI - триангулярный индекс; рассчитывается как интеграл плотности распределения (общее количество RR-интервалов), отнесенный к максимуму плотности распределения (АМо). Триангулярный индекс даёт интегральную оценку ВРС.

б) спектральные:

1. LF/HF (усл. ед.) - коэффициент симпато-вагального баланса, определяется отношением низкочастотного к высокочастотному компоненту спектра. Увеличение значения показателя характеризует усиление активности симпатического отдела ВНС [5, 8, 14].

Таблица 2.

Пример автоматической регистрации параметров ВРС у пациента К.

| Параметр ВРС | SDNN | SDANN | RMSSD | pNN(50) | TI | LF/HF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единицы измерения | мс | мс | мс | % | усл. ед. | усл. ед. |
| Значение | 62 | 16 | 59 | 28,78 | 14 | 0,62 |

## Оценка рассчитываемых интегральных параметров ВРС.

После первичного анализа КИ с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel 2010 вычисляли:

1) Моду (Мо, мс) - наиболее часто встречающееся значение RR-интервалов. При активации СНС значение Мо уменьшается. При активации ПНС, наоборот – увеличивается.

2) Амплитуду моды (АМо, %) - долю RR-интервалов, соответствующую Мо, отнесенной к общему количеству RR-интервалов; увеличение значения показателя отражает ригидность ритма, усиление влияния симпатического отдела ВНС и структур центральной нервной системы в регуляции ритма сердца [4]; снижение - указывает на повышение активности парасимпатического отдела ВНС и относительно слабую централизацию управления сердечным ритмом.

3) Вариационный размах (ВР, ВР= RRmax – RRmin (мс)) - разность между максимальным и минимальным значением RR-интервала; увеличение значения показателя ассоциировано с увеличением активности парасимпатического отдела ВНС [1].

Анализ адаптационно-приспособительных реакций к случайным или постоянно действующим стресс-реализующим факторам ССС, а также оценка адекватности процессов регуляции ритма сердца предусматривали определение таких интегральных показателей, как индекс напряжения регуляторных систем (ИН) и вегетативный показатель (ВП).

Величина ИН рассчитывается по формуле ИН=АМо(%)/(2Мо(с)×ВР(с)) [3]. ИН характеризует степень преобладания активности центральных механизмов регуляции над автономными и отличается очень высокой чувствительностью к усилению тонуса симпатического отдела ВНС. Значения ИН для определения ваго-, эу- или симпатикотонии разнятся [2, 3, 12, 13].

Значение ВП рассчитывается по формуле ВП=pNN50(%)/10+(100-АМо(%))/10), отражает общую ВРС с преобладанием влияния парасимпатического отдела ВНС на ритм сердца. Чем выше значение ВП, тем больше общая ВРС и активность парасимпатического отдела ВНС; снижение значения ВП характеризует превалирование симпатического отдела ВНС и структур ЦНС в регуляции ритма сердца [4].

Таблица 3.

- Нормативные значения изучаемых показателей ВРС.

| Показатель | Возраст | Нормативное значение |
| --- | --- | --- |
| Мо, с | 18-25лет | у женщин – 0,76±0,05, у мужчин – 0,9±0,03[1] |
| АМо, % | 18- 25 лет | у женщин – 38,5±1,5, у мужчин – 35,0±3,0 [1] не превышает 40,0 [1] |
|  | 26-40 лет | у женщин – 43,0±2,1, у мужчин – 47,0±3,0[1] |
|  | старше 40 лет | у женщин – 43,0±2,1, у мужчин – 32,0±3,0. [1] |
| ВР, с |  | 0,15-0,3 [3] |
|  | 18- 25 лет | у женщин – 0,29±0,02, у мужчин – 0,38±0,07[1]. |
|  | 26-40 лет | у женщин – 0,29±0,03, у мужчин – 0,29±0,03 [1] |
|  | старше 40 лет | у женщин – 0,29±0,03, у мужчин – 0,28±0,06 [1] |
| SDNN, мс |  | 59,8 ±3,7 [14]; 141,0±39,0[5]*; 141,0±38,0 [16] |
|  | 18-25 лет | 70,0±10,0 [1] |
|  | 26–40 лет | у женщин – 60,0±5,0, у мужчин – 60,0±6,0 [1] |
|  | старше 40 лет | у женщин – 50,0±4,0, у мужчин – 60,0±8,0 [1] |
| SDANN, мс |  | 127,0± 35,0 [31, 33]; 84,0±6,0 [14]; |
| rMSSD, мс |  | 20,0-50,0 [23]; 27,0±12,0* [16, 30]; 76,0±44,8 [20]; 32,2±2,9 [14]; 43,0±19,0 [9] |
|  | 18-25 лет | 49,9±15,2 [1]; 27,0±12,0 [5]. |
| pNN(50), % | 18-25 лет | 29,4±19,5 [1]; 39,1±22,9 [20]; 9,8±2,4[14]; 18,0±13,0* [1, 9] |
| LF/HF усл. ед. |  | 0,7-1,5[1]; 1,5-2.0 [5, 30]; 0,81±0,58 [20]; 1,5± 0,39 [14]. |
| TI, усл. ед |  | 37,0 ±15,0 [5, 30] |
| ИН, усл. ед. |  | 30,0-90,0 [1]; 80,0-150,0 [1]; 50,0-250,0 [9]; |

*- значение показателя при регистрации ВРС в течение 24-х часов.

Таблица 4.

Интерпретация значений ВП [7].

| ВП | Интерпретация |
| --- | --- |
| менее 2,0 | Текущее функциональное состояние значительно снижено: значительно уменьшена активность парасимпатического звена ВНС, централизация управления ритмом сердца. |
| 2,0 – 5,9 | Текущее функциональное состояние снижено: наблюдается уменьшение активности парасимпатического звена ВНС. |
| 6 – 10,9 | Текущее функциональное состояние удовлетворительное: влияние ПНС уравновешивается другими механизмами управления ритмом сердца. |
| 11 – 15,9 | Текущее функциональное состояние хорошее: умеренное преобладание активности ПНС в управлении ритмом сердца. |
| 16,0 и более | Текущее функциональное состояние хорошее: выраженное преобладание активности ПНС в управлении ритмом сердца. |

Примечание: ВП- вегетативный показатель.

Таблица 5.

Классификация типов вегетативного тонуса [8].

| Тип вегетативного тонуса | Показатели ВРС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вегетативный гомеостаз |  |  | Функция автоматизма |  | Суммарный эффект регуляции |  |
|  | АМо | ИН | ВР | SDNN | CV | ЧСС | М |
| Симпатикотония | >50 | >200 | <0,15 | <0,05 | <5 | >75 | <0,8 |
| Нормотония | 30-50 | 50-200 | 0,15-0,3 | 0,049-0,069 | 4,9-6,9 | 59-74 | 0,79-0,99 |
| Парасимпатико-тония | <30 | <50 | >0,3 | >0,07 | >7 | <60 | >1 |

Примечание: СV- коэффициент вариации, М- Мода.

## Гисторгаммы.

Построение гистограммы подразумевает собой распределение полученных в процессе регистрации ВРС RR-интервалов по своему значению во временном диапазоне 300-1400 мс с шагом 50 мс. Таким образом, выделяют не менее 20 фиксированных диапазонов длительности КИ, что позволяет сравнивать разные гистограммы. При этом группы интервалов RR образуют столбцы, высота которых отражает долю соответствующих интервалов от общего количества зарегистрированных интервалов RR.

Длительность регистрации ВРС, необходимая для построения гистограмм, составляет не менее 5 минут.

Типы гистограмм, полученных по коротким записям ВРС [8]:

1. Нормальная гистограмма. В состоянии относительного покоя распределение RR-интервалов соответствует распределению по Гаусу.

Схема 1. Нормальная гистограмма.

2. Асимметричная гистограмма. Характеризуется распределением КИ с максимумом концентрирования ближе к значению 0,3с или 1,4с. Регистрируется при переходных процессах, нарушении стационарности ритма.

Схема 2. Асимметричная гистограмма.

3. Эксцессивная гистограмма. Для неё характерно узость основания и заостренная вершина, отчетливо прослеживается метрономизация ритма сердца; наблюдается при стрессе, нарушении сердечного ритма (монофокусный эктопический водитель ритма), выраженной активации симпатического отдела ВНС.

Схема 3. Эксцессивная гистограма.

4. Амодальная гистограмма. Распределение КИ хаотично, не удается определить вероятное значение моды; наблюдается при фибрилляции предсердий, частой политопной экстрасистолии, множественных артефактах.

Схема 4. Амодальная гистограмма.

5. Полимодальная гистограмма. Характеризуется наличием нескольких близких по амплитуде столбцов на гистограмме, каждый из которых можно считать соответствующим моде. Регистрируется при аллоритмии.

Схема 5. Полимодальная гистограмма.

В заключении анализа ВРС необходимо указывать:

1. Тип гистограммы.

2. Исходный вегетативный тонус: уравновешен, преобладание симпатических, парасимпатических механизмов регуляции, либо преобладание церебральных (надсегментарных) влияний.

3. При проведении кардиоритмографических проб дается оценка вегетативной реактивности (нормальная, сниженная, избыточная), вегетативному обеспечению деятельности (нормальное, недостаточное, избыточная активация).

# Примеры заключений:

Пример № 1.

Фоновая проба:

RR min = 807,0 мс, RRmax = 1285,0 мс, SDNN = 86,6 мс, RMSSD = 95,7 мс, pNN50 = 58,0 %, LF/HF = 0,64 усл. ед.

Заключение: Наибольший вклад в регуляцию ритма сердца вносит парасимпатический отдел ВНС. Данный вариант регуляции ритма сердца отражает хорошее физическое состояние, высокие адаптационные возможности и высокую стрессоустойчивость организма.

Ортостатическая проба:

RR min = 648,0 мс, RRmax = 982,0 мс, SDNN = 35,8 мс, RMSSD =18,0 мс, pNN50 = 2,3%, LF/HF = 8,89 усл. ед.

Заключение: Вегетативная реакция при проведении ортостатической пробы характеризуется активацией СНС.

Пример № 2.

Фоновая проба:

RR min = 785,0 мс, RRmax =1005,0 мс, SDNN = 31,2 мс, RMSSD = 31,4 мс, pNN50 =12,6%, LF/HF = 0,85 усл. ед.

Заключение: Вегетативная регуляция ритма характеризуется балансом отделов ВНС.

Ортостатическая проба:

RR min = 535,0 мс, RR max = 845,0 мс, SDNN = 50,2 мс, RMSSD =17,3 мс, pNN50 = 2,7%, LF/HF = 82,59 усл. ед.

Заключение: Вегетативная реакция при проведении ортостатической пробы характеризуется избыточной активацией СНС, что указывает на сниженные адаптационные возможности и стрессоустойчивость организма.

# КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ.

1. Дайте определение понятию вариабельность ритма сердца.

2. Перечислите уровни регуляции ритма сердца.

3. Перечислите показания к проведению исследования вариабельности ритма сердца.

4. Перечислите противопоказания к проведению исследования вариабельности ритма сердца.

5. Перечислите условия проведения и подготовки пациента к исследованию.

6. Каковы особенности проведения исследования вариабельности ритма сердца у женщин?

7. Какова цель регистрации ЭКГ перед исследованием вариабельности ритма сердца?

8. Перечислите места наложения грудных электродов при регистрации ЭКГ.

9. Перечислите места наложения грудных электродов при исследовании вариабельности ритма сердца.

10. Перечислите методы анализа вариабельности ритма сердца.

11. Перечислите временные параметры вариабельности ритма сердца.

12. Охарактеризуйте временные параметры вариабельности ритма сердца.

13. Какие частотные компоненты спектрального анализа выделяют на коротких записях вариабельности ритма сердца?

14. Какие частотные компоненты спектрального анализа выделяют на длительных записях вариабельности ритма сердца?

15. Охарактеризуйте частотные компоненты спектрального анализа вариабельности ритма сердца.

16. Что представляет собой гистограмма RR?

17. Перечислите основные типы гистограмм RR.

18. Охарактеризуйте амодальную гистограмму RR.

19. Охарактеризуйте эксцессивную гистограмму RR.

20. Охарактеризуйте нормальную гистограмму RR.

21. Какие показатели вариабельности ритма сердца используют для анализа адаптационно-приспособительных реакций организма?

22. Какие показатели используются для расчета индекса напряжения регуляторных систем?

23. Какие показатели используются для расчета вегетативного показателя?

24. Что отражает параметр SDNN?

25. Что отражает параметр LF/HF?

26. Что отражает параметр TI?

27. Что отражает параметр pNN50?

28. Что отражает параметр AMo?

29. Что отражает параметр Mo?

30. Что отражает параметр SDANN?

# СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ.

Ситуационная задача 1.

Вопрос: дайте заключение по представленной гистограмме (схема 6.).

Схема 6. Гистограмма RR пациентки К. 23 лет.

Ответ: На схеме 6. представлена гистограмма с нормальным распределением КИ. Мо в пределах 900-950 мс, ВР в пределах 500 мс (1200-700), АМо-22,4 %.

Заключение: Вегетативная регуляция ритма сердца хорошая.

Ситуационная задача 2.

Вопрос: дайте заключение по представленной гистограмме (схема 7.).

Схема 7. Гистограмма RR пациента Н. 20 лет

Ответ: На  схеме 7. представлена эксцессивная гистограмма. Мо в пределах 650-700 мс, ВР в пределах 150 мс (750-600), АМо-75,1 %.

Заключение: Отмечается чрезмерная активация СНС. Вегетативная регуляция ритма сердца снижена, адаптационные возможности и стрессоустойчивость организма снижены.

# ТЕСТЫ.

1. К параметрам временного анализа ВРС относится:

а) LF

б) HF

в) SDNN

г) TI

2. Коэффициент симапто-вагального баланса вычисляется по формуле:

а) АМо/(2ВР*Мо)

б) LF/HF

в) SDNN / RRNN х 100%.

г) АМо/ВР

3. Какой тип гистограммы регистрируется при аллоритмии?

а) Амодальная

б) Полимодальная

в) Нормальная

г) Эксцессивная

4. Укажите какие частотные компоненты спектрального анализа выделяют на коротких записях вариабельности ритма сердца?

а) Высокочастотые, низочастотные

б) Высокочастотые, низочастотные, ультранизкочастотные

в) Высокочастотые, низочастотные, ультранизкочастотные, очень   низкочастотные

г) Высокочастотые, низочастотные, очень низкочастотные

5. В отличие от холтеровского мониторирования ЭКГ для анализа ВРС из записи удаляются:

а) Артефакты

б) Экстрасистолы

в) Ничего не удаляется

г) Артефакты и экстрасистолы

6. Укажите какие частотные компоненты спектрального анализа выделяют на длительных записях вариабельности ритма сердца.

а) Высокочастотые, низочастотные

б) Высокочастотые, низочастотные, ультранизкочастотные

в) Высокочастотые, низочастотные, ультранизкочастотные, оченьнизкочастотные

г) Высокочастотые, низочастотные, очень низкочастотные

7. Укажите тип гистограммы с узким основание и заостренной вершиной:

а) Эксцентричная

б) Амодальная

в) Асимметричная

г) Эксцессивная

8. Сколько электродов накладывают для регистрации ВРС?

а) 3

б) 5

в) 7

г) 12

9. Сколько электродов накладывают для регистрации ЭКГ в 12-ти отведениях?

а) 3

б) 5

в) 10

г) 12

10. Симметричная гистограмма с широким основанием и одной вершиной характерна для:

а) Эксцентричной гистограммы

б) Нормальной гистограммы

в) Полимодальной гистограммы

г) Амодальной гистограммы

11. Интегральными показателями ВРС являются:

а) ИН, ВП

б) Амо, Мо, ВР

в) SDNN, pNN(50)

г) LF/HF

12. Укажите оптимальные отведения для регистрации ВРС:

а) I, II, III

б) V1, V3, V5

в) V1, V2,V3, V5

г) V1, V2, V3, V4, V5.

13. Для расчета ИН используют следующие показатели:

а) ВР, Мо, pNN50

б) pNN50, Aмо, ВР

в) ВР, Амо, Мо

г) Мо, pNN50, ВР

14. Для расчета ВП используют следующие показатели:

а) ВР, Мо, pNN50

б) pNN50, Aмо

в) ВР, pNN50, Aмо

г) pNN50, ВР

15. К показателям ВРС, отражающим активность парасимпатического отдела ВНС относятся:

а) SDNN, pNN50

б) pNN50, LF/HF

в) pNN50, RMSSD

г) RMSSD, SDNN

16. К показателям ВРС, отражающим активность симпатического отдела ВНС относится:

а) SDANN

б) TI

в) SDNN

г) RMSSD

17. Для повышения активности симпатического отдела ВНС характерно:

а) Уменьшение ВР, АМо, Мо

б) Повышение АМо, уменьшение ВР, Мо

в) Снижение Мо, уменьшение АМо, повышение ВР

г) Повышение Мо, ВР, уменьшение АМо

18. Для повышения активности парасимпатического отдела ВНС характерно6

а) Повышение ВР, Мо, снижение АМо

б) Повышение Мо, АМо, снижение ВР

в) Снижение ВР, АМо, повышение Мо

г) Снижение Мо, ВР, снижение АМо

19. Какой спектральный компонент отождествлен с активностью парасимпатического отдела ВНС?

а) ULF

б) LF

в) HF

г) VLF

20. Какой спектральный компонент отождествлен с активностью симпатического отдела ВНС?

а) ULF

б) LF

в) HF

г) VLF

21. Какой спектральный компонент отражает активностью гуморально-метаболической системой?

а) ULF

б) LF

в) HF

г) VLF

22. Какой спектральный компонент отождествлен с активностью парасимпатического отдела ВНС?

а) ULF

б) LF

в) HF

г) VLF

23. В каком случае проведение исследования ВРС не целесообразно?

а) Наличие единичных суправентрикулярных экстрасистол

б) Наличие постоянной формы фибрилляции предсердий

в) Наличие единичных артефактов записи

г) Наличие единичных желудочковых экстрасистол

24. В каком случае проведение исследования ВРС возможно?

а) Наличие единичных суправентрикулярных экстрасистол

б) Наличие постоянной формы фибрилляции предсердий

в) Наличие множественных артефактов записи

г) Наличие АВ-блокады II или III степени

25. Какой спектральный компонент отражает влияние высших надсегментарных структкр на ВРС?

а) ULF

б) LF

в) HF

г) VLF

26. Охарактеризуете функциональное состояние пациента при ВП= 13,5:

а) Удовлетворительное

б) Снижено

в) Значительно снижено

г) Хорошее

27. Охарактеризуете функциональное состояние пациента при ВП= 3,8:

а) Удовлетворительное

б) Снижено

в) Значительно снижено

г) Хорошее

28. Охарактеризуете функциональное состояние пациента при ВП= 1,7:

а) Удовлетворительное

б) Снижено

в) Значительно снижено

г) Хорошее

29. Общую ВРС отражают:

а) LF/HF, TI

б) SDNN, LF/HF

в) TI, SDNN

г) RMSSD, SDNN

30. Стрессовая реакция характеризуется изменениями ВРС:

а) Уменьшением SDNN, ВР, повышением АМо.

б) Повышением SDNN, ВР, повышением АМо.

в) Уменьшением АМо, повышением ВР, Мо

г) Уменьшением SDNN, АМо, повышением ВР.

Ответы на тестовые задания.

| Вопрос | Ответ | Вопрос | Ответ | Вопрос | Ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в | 11 | а | 21 | г |
| 2 | б | 12 | б | 22 | в |
| 3 | б | 13 | в | 23 | б |
| 4 | г | 14 | б | 24 | а |
| 5 | г | 15 | в | 25 | а |
| 6 | в | 16 | а | 26 | г |
| 7 | г | 17 | б | 27 | б |
| 8 | б | 18 | а | 28 | в |
| 9 | в | 19 | в | 29 | в |
| 10 | б | 20 | б | 30 | а |

Заключение. Методика изучения ВРС на коротких 10-минутных промежутках в динамике (в покое и после воздействий – постурального, физической нагрузки, стрессового влияния) была применена у 98 молодых людей. Выявлены у лиц молодого возраста существенные отличия параметров ВРС, ассоциированные с полом, а также зависящие от наличия факторов риска (табакокурения, низкой физической активности, артериальной гипертензии, избыточной массы тела, стресса) развития хронических неинфекционных заболеваний.

Внедрение методики исследования ВРС на коротких промежутках в практику профилактических мероприятий на амбулаторном этапе позволяет контролировать процесс оптимальной адаптации организма к лечебным немедикаментозным и лекарственным мероприятиям и нагрузкам различного генеза.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

Основная литература.

- Бабунц И.В., Мириджанян Э.М., Машаех Ю.А. Азбука анализа вариабельности сердечного ритма / И.В. Бабунц, Э.М. Мириджанян, Ю. А. Машаех. – Ставрополь, 2002. – 112 с.

- Баевский Р.М. Оценка функционального состояния организма на основе математического анализа сердечного ритма: метод. рек. /Р.М. Баевский, Ж.Ю. Барсукова. – Владивосток: ДЦО АН СССР, 1989. – 40 с.

- Баевский Р.М., Иванов Г.Г., Чирейкин Л.В., Гаврилушкин А.П. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем (методические рекомендации). Вестник аритмологии. – 2001. - № 24. - С. 65-87.

- Бань А.С. Вегетативный показатель для оценки вариабельности ритма сердца спортсменов / Бань А.С., Загородный Г.М. // Медицинский журнал. – 2010. - № 4. – С. 127-130.

Дополнительная литература.

- Бокерия Л. А., Бокерия О. Л., Волковская И. В. Вариабельность сердечного ритма: методы измерения, интерпретация, клиническое использование // Анналы аритмологии. – 2009. – Т. 6. - № 4. – С. 21-32.

- Вейн А.М. Вегетативные расстройства. - М.: МИА, 1998. - 752с.

- Лениг С.А., Мультановский Б.Л. Особенности вегетативной регуляции сердечного ритма на начальных этапах формирования артериальной гипертензии у лиц молодого возраста. http://vrach-aspirant.ru/articles/cardiology/13396/ дата обращения 03.09.2015.

- Михайлов В.М. Вариабельность ритма сердца. Опыт практического применения метода. – Иваново, 2000. - 200с.

- Национальные российские рекомендации по применению методики холтеровского мониторирования в клинической практике // Россиийский кардиологический журнал. – 2014. – Т. 2. - №106. – С. 6-71.

- Руководство пользователя BTL CardioPoint –ECG. 2013; - 33с.

- Рябыкина Г.В. Мониторирование ЭКГ с анализом вариабельности ритма сердца: монография / Г. В. Рябыкина, А. В. Соболев. – М.: - Медпрактика, 2005. - 222 с.

- Смелышева Л.Н., Кузнецов А.П., Котенко М.А., Котенко А.А. Взаимосвязь уровня тропных гормонов и стероидов с вегетативным статусом организма мужчин и женщин. Вестник ТвГУ. Серния «Биология и экология». – 2011. - Т. 24. - №32. - С. 30-36.

- Чуян Е.Н., Никифоров И.Р., Бирюкова Е.А., Чуян Е.В Особенности вариабельности сердечного ритма у испытуемых с разным типом вегетативной регуляции под воздействием низкоинтенсивного электромагнитного излучения крайне высокой частоты Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». – 2011. - Т. 24. - № 4. - С. 363-370.

- Яблучанский Н.И., Мартыненко А.В. Вариабельность сердечного ритма в помощь практическому врачу. Харьков, 2010. - 131 с.

Литература, используемая авторами.

- Billman E.G. Heart rate variability – a historical perspective. Frontiers in Physiology. 2011; 2 (86): 1-13.

- Bravi A., Longtin A, Seely A. Review and classification of variability analysis techniques with clinical applications // BioMedical Engineering OnLine. 2011; 10 (90): 1-27.

- Camm A.J., Malik M., Bigger J.T.Jr., Cerutti S., Breithardt G., CohenR.J et al. Рекомендации. Вариабельность сердечного ритма. Стандарты измерения, физиологичской интерпретации и клинического использования. Вестник аритмологии. 1999. - № 11. - С. 52-77.

- Carney R. M., Freedland K. E. Depression and heart rate variability in patients with coronary heart disease. Cleveland clinic journal of medicine. 2009; 76: 13-17.

- Dutra S. G. V., Pereira A. P. M., Tezini G. C. S. V., Mazon J. H., Pinge M. C. M., H. Souza C. D. Cardiac Autonomic Modulation Is Determined by Gender and Is Independent of Aerobic Physical Capacity in Healthy Subjects. PLoS One. 2013; 8 (10): e77092.

- Grant C.C., Murray C., Van Rensburg D. C. J., Fletcher L. A comparison between heart rate and heart rate variability as indicators of cardiac health and fitness // Frontiers in Physiology. 2013; 4: 337.

- Haddad H. A., Laursen P.B., Chollet D., Ahmaidi S., Buchheit M. Reliability of resting and postexercise heart rate measures. Int. J. Sports Med. 2011; 32: 598–605.

- Ide H., Tabira K. Changes in Sympathetic Nervous System Activity in Male Smokers After Moderate-Intensity Exercise. Respir. Care. 2013; 58 (11): 1892-1898.

- Lauer M.S. Autonomic function and prognosis // Сleveland clinic journal of medicine. 2009; 76 (2): 18-22.

- Oriyama S., Miyakoshi Y., Kobayashi T. Effects of Two 15-min Naps on the Subjective Sleepness, Fatique and heart Rate Variability of Night Shift Nurses/ Industrial health. 2014; 52: 25-35.

- Routledge F.S., Campbell T.S., McFetridge-durdle J.A., Bacon S.L. Improvements in heart rate variability with exercise therapy. Can. J. Cardiol. 2010; 26 (6): 303-312.

- Sacha J., Barabach S., Statkiewicz-Barabach G., Sacha K., Muller A., Piskorski J. et al. How to strengthen or weaken HRV dependence on heart rate-description of the method and its perspectives. Int. J. Cardiol. 2013; 168: 1660–1663.

- Shaffer F., McCraty R., Zerr C.L. A healthy heart is not a metronome: an integrative review of the heart’s anatomy and heart rate variability. Frontiers in Psychology. 2014; 14: 1-19.

- Sookan T., Mckune A. J. Heart rate variability in physically active individuals: reliability and gender characteristics. Cardiovasc. J. Afr. 2012; 23 (2): 67-72.

- Trevizani G. A., Benchimol-Barbosa P. R., Nadal J. Effects of Age and Aerobic Fitness on Heart Rate Recovery in Adult Men // Arq. Bras. Cardiol. 2012; 99 (3):802-810.

- Tаsk Force of the Europeаn Society of Cаrdiology аnd the North Аmericаn Society of Pаcing аnd Electrophysiology. Heаrt Rаte Vаriаbility. Stаndаrts of Meаsurements, Physiologicаl Interpretаtion аnd Clinicаl Use. Circulаtion. 1996; 93: 1043-1065.

- Vanderlei L., Pastre C., Hoshi R., Carvalho T. et al. Basic notions of heart rate variability and its clinical applicability // Rev. Bras. Cir. Cardiovasc. 2009; 24 (2): 205-217.

- Weippert M., Kumar M., Kreuzfel D.S., ArndtD., Rieger A., Stoll R. Comparison of three mobile devices for measuring R-R intervals and heart rate variability: PolarS810i, Suuntot6 and an ambulatory ECG system. Eur. J. Appl. Physiol. 2010; 109 (4): 779-786.

- Zaza A., Lombardi F. Autonomic indexes based on the analysis of heart rate variability: a view from the sinus node. Cardiovascular Research.  2001; 50: 434 – 442.