## Slide 1
Лекция № 4
по модулю «Общее лечение заболеваний»
учебной дисциплины «Стоматология»
Тема:
«Разновидности мостовидных протезов: комбинированные, цельнолитые, пластмассовые, металлопластмассовые, металлокерамические, адгезивные.»
Лекцию читает:
Профессор кафедры ортопедической стоматологии,
доктор медицинских наук
Скорикова Людмила Анатольевна

## Slide 2
Вопросы :
Понятие о мостовидном протезе
Показания, противопоказания к изготовлению
Классификация мостовидных протезов (комбинированные, цельнолитые, пластмассовые, металлопластмассовые, металлокерамические, адгезивные).
Ошибки при изготовлении мостовидных протезов
Заключение

## Slide 3
Мостовидный протез – это протез, имеющий две и более точки опоры на зубах, расположенных по обе стороны дефекта зубного ряда.

## Slide 4
Мостовидные протезы имеют лечебное и профилактическое назначение. Они применяются при лечении дефектов зубного ряда с целью восстановления функции жевания и речи, устранения эстетических недостатков, предупреждения деформаций зубных рядов, патологической стираемости, перегрузки оставшихся зубов.
Кроме положительных качеств они имеют следующие недостатки:
необходимость препарирования зубов под опорные элементы;
возможность функциональной перегрузки пародонта зубов при неправильном выборе конструкции протеза и количества опорных зубов;
раздражающее действие края искусственной коронки на краевой пародонт, не всегда удовлетворительные эстетические качества;
затруднение гигиенического ухода за протезом в связи с несъемностью конструкции.

## Slide 5
Составные части мостовидного протеза
Опорные элементы
Промежуточная часть
(тело)
протеза
В каждом мостовидном протезе различают опорные элементы и промежуточную часть (тело протеза).

## Slide 6
В качестве опорных элементов в мостовидном протезе могут быть использованы:
а) - коронки (штампованные, литые);
полимерные, компомерные, керамические (фарфоровые или ситалловые);
комбинированные (металлокерамические, металлополимерные);
штифтовые;
на искусственной культе
б) полукоронки
в) вкладки
г) опорно-удерживающие кламмеры или их элементы, например, в разборных или адгезивных протезах.

## Slide 7
Чаще опорные элементы располагаются по обе стороны промежуточной части (мостовидный протез с двусторонней опорой), значительно реже – на одной стороне (мостовидный протез с односторонней опорой).
Рис. 1 – мостовидный протез с двусторонней опорой
Рис. 2 – мостовидный протез с односторонней опорой
Рис.1
Рис.2

## Slide 8
Консольный протез – вид несъемного протеза, замещающий дефект зубного ряда по одну сторону опоры.

## Slide 9
При замещении концевых дефектов использовать протезы с односторонней опорой (консольные) можно только в том случае, если имеются противопоказания к протезированию съемными протезами. Их нельзя применять при:
вторичной травматической окклюзии (пародонтозе, пародонтите),
низких клинических коронках зубов, пограничных с дефектом,
патологической подвижности их.
Если в силу ряда обстоятельств приходится прибегать к указанной конструкции мостовидного протеза, то следует:
хорошо выровнять окклюзионные соотношения;
использовать только один искусственный зуб, моделируя его не шире премоляра;
для опоры использовать два-три зуба.

## Slide 10
Показания к изготовлению
мостовидных протезов:
Величина и топография дефекта,
Направленность дефекта,
Состояние твердых тканей и периодонта зубов,
Окклюзионные взаимоотношения

## Slide 11
Абсолютные противопоказания
дефекты большой протяженности;
зубы с различной функциональной ориентировкой волокон периодонта.
Относительные противопоказания
подвижные опорные зубы;
низкая клиническая коронка;
зубы, имеющие небольшой резервный запас пародонта.

## Slide 12
Классификация мостовидных протезов
По материалу:
металлические;
пластмассовые;
комбинированные;
цельнокерамические.
Для изготовления мостовидных протезов используют сплавы: хромоникелевые, кобальтохромовые, золото 900-й пробы для коронок и 750-й – для промежуточной части, пластмассы акрилового ряда и фарфор.

## Slide 13
Рис. 1 – цельнолитой мостовидный протез
Рис. 2 – паяно-штампованный мостовидный протез
Рис 1.
Рис 2.

## Slide 14
Недостатком паяных мостовидных протезов является наличие припоя, который состоит из металлов, вызывающих у отдельных больных непереносимость, - цинка, меди, висмута, кадмия.
Цельнолитые мостовидные протезы лишены этого недостатка.

## Slide 15
Клинико-лабораторные этапы изготовления паяного мостовидного протеза
1 клинический этап:
Препарирование зубов и снятие оттисков (рабочий, вспомогательный)

## Slide 16
1 лабораторный этап:
Отливка моделей и изготовление штампованных коронок.

## Slide 17
2 лабораторный этап
Изготовление промежуточной части мостовидного протеза

## Slide 18
2 клинический этап:
Припасовка коронок в полости рта и снятие оттиска для изготовления промежуточной части.

## Slide 19
3 клинический этап:
припасовка паяного мостовидного протеза в полости рта

## Slide 20
3 лабораторный этап:
шлифовка, полировка паяного мостовидного протеза

## Slide 21
6. Фиксация мостовидного протеза
Рис.1 – цемент для постоянной фиксации
«Унифас – 2»
Рис.2 – цемент для постоянной фиксации
«Уницем»
Рис. 1
Рис. 2

## Slide 22
Пластмассовый мостовидный протез

## Slide 23
Показания к применению пластмассовых мостовидных протезов:
Дефекты коронковой части фронтальных зубов
Аномалии формы, величины, положения передних зубов
Дефекты зубного ряда малой протяженности во фронтальном отделе
В качестве шинирующих конструкций при заболевании пародонта
Как провизорные конструкции на момент изготовления постоянной конструкции

## Slide 24
Противопоказания к применению пластмассовых мостовидных протезов:
Глубокое резцовое перекрытие
Низкие или плоские коронковые части опорных зубов
Повышенная стираемость зубов
Гипертонус жевательных мышц

## Slide 25
Противопоказания к применению пластмассовых мостовидных протезов:
Глубокое резцовое перекрытие
Низкие или плоские коронковые части опорных зубов
Повышенная стираемость зубов
Гипертонус жевательных мышц

## Slide 26
Методы изготовления пластмассовых мостовидных протезов:
Прямой метод ( непосредственно в стоматологическом кресле)
Непрямой метод ( изготовление в зуботехнической лаборатории)

## Slide 27
Клинико-лабораторные этапы изготовления пластмассового мостовидного протеза (непрямой метод):
1 клинический этап.
Препарирование зуба и снятие оттиска
1 лабораторный этап.
Отливка моделей и изготовление пластмассового мостовидного протеза

## Slide 28
Клинико-лабораторные этапы изготовления пластмассового мостовидного протеза (непрямой метод):
Моделирование восковой конструкции пластмассового мостовидного протеза.
Замена воска на пластмассу.

## Slide 29
Клинико-лабораторные этапы изготовления пластмассового мостовидного протеза (непрямой метод):
Припасовка пластмассового мостовидного протеза на модели.
Шлифовка и полировка готового пластмассового мостовидного протеза.

## Slide 30
Вид готового пластмассового мостовидного протеза

## Slide 31
Комбинированный мостовидный протез
Металлокерамические мостовидные протезы

## Slide 32
Комбинированный мостовидный протез
Металлопластмассовый мостовидный протез

## Slide 33
Мостовидный протез из безметалловой керамики

## Slide 34
Классификация
мостовидных протезов
По характеру крепления:
несъемные;
съемные (малые седловидные).

## Slide 35
Классификация мостовидных протезов
По конструкции:
цельные;
составные (паяные).
По отношению промежуточной
части к альвеолярному отростку:
касательные;
промывные;
седловидные.

## Slide 36
Формы промежуточной части мостовидного протеза.
а – касательная для передних зубов; б – висячая при высоких клинических коронках опорных зубов; в – висячая при низких клинических коронках опорных зубов; г – седловидная металлическая; д, е – висячая с облицовкой губной или губно-жевательной поверхности; ж – седловидная с облицовкой видимых поверхностей – жевательной и частично боковых у искусственных зубов нижней челюсти.

## Slide 37
С точки зрения гигиены к мостовидным протезам предъявляются особые требования. Здесь большое значение имеет форма промежуточной части протеза и ее отношение к окружающим тканям протезного ложа – слизистой оболочке беззубого альвеолярного отростка, десне опорных зубов, слизистой оболочке губ, щек, языка. В переднем и боковом отделах зубной дуги положение промежуточной части неодинаково. Если в переднем отделе она должна касаться слизистой оболочки без давления на нее (касательная форма), то в боковом отделе между телом протеза и слизистой оболочкой, покрывающей беззубый альвеолярный отросток, должно оставаться свободное пространство, не препятствующее прохождению разжевываемых пищевых продуктов (промывное пространство). Промывное пространство делают достаточно большим, особенно на нижней челюсти. На верхней челюсти, с учетом степени обнажения боковых зубов при улыбке, промывное пространство делают чуть меньше, чем на нижней, а в области премоляров и клыков, открывающихся при улыбке, оно может быть сведено к минимуму вплоть до касания слизистой оболочки. В каждом конкретном случае этот вопрос решается индивидуально.

## Slide 38
По конструкции опорной части протеза:
цельнометаллические коронки (литые, штампованные);
комбинированные коронки;
культевые коронки;
пластмассовые коронки;
экваторные коронки;
телескопические коронки;
полукоронки;
вкладки, в т.ч. при использовании адгезионной технологии изготовления мостовидных протезов;
штифтовые зубы;
и сочетание всех предыдущих.
По конструкции промежуточной части протеза:
цельнометаллические;
комбинированные (фасеточные);
пластмассовые.
Классификация мостовидных протезов

## Slide 39
Разновидности мостовидных протезов
Адгезивный
мостовидный протез

## Slide 40
Адгезивные мостовидный протез
Показания к применению:
Замещение малых включенных дефектов в переднем и боковом отделах зубного ряда;
Вид несъемных шин при заболевании пародонта;
В качестве иммедиат-протеза;
Абсолютные противопоказания для изготовления АМП:
разрушение коронковой части опорных зубов, так как при этом уменьшается площадь опоры и
прочность адгезии фиксирующего материала;
патологическая стираемость опорных зубов;
подвижность опорных зубов;
парафункции, бруксизм;
вредные привычки;
поворот и значительный наклон опорных зубов;
тремы, диастемы;
аллергическая реакция на металл и другие материалы, используемые при изготовлении и фиксации АМП.
Относительные противопоказания:
низкая гигиена полости рта (OHIS > 0,6).

## Slide 41
Адгезивные мостовидный протез
1.Клинический –подготовка опорных зубов к протезированию - препарирование твердых тканей в пределах эмали с целью создания ложа для окклюзионных накладок. Снятие оттисков.
1.Лабораторный – Отливка рабочей модели. Моделирование конструкции будущего протеза из воска. Замена восковой конструкции на пластмассу, металл, керамику, в зависимости от материала для изготовления.
2.Клинический – Припасовка каркаса в полости рта.
2.Лабораторный – Окончательная
обработка каркаса (шлифовка,
полировка).
3.Клинический – Фиксация готового
адгезивного мостовидного протеза.

## Slide 42
Разновидности мостовидных протезов
Мостовидный протез с фиксацией на вкладке

## Slide 43
Разновидности мостовидных протезов
Мостовидные протезы с телескопическим креплением

## Slide 44
Разновидности мостовидных протезов
Мостовидный протез с кламмерной фиксацией

## Slide 45
Разновидности мостовидных протезов
Мостовидный протез с опорой на имплантаты

## Slide 46
При изготовлении мостовидных протезов на этапах препарирования, припасовки и фиксации могут возникать ошибки, приводящие к развитию осложнений.
Тактические и технические ошибки:
Препарирование без водяного охлаждения, плохо центрированным наконечником.
Чрезмерная конусность опорных коронок и/или недостаточная конусность опорных коронок.
Недостаточное снятие твердых тканей.
Глубокое поддесневое препарирование.
Отсутствие параллельности опорных зубов.
Получение некачественного оттиска.
Погрешности в припасовке протеза.
Плохо выверены окклюзионные контакты.
Погрешности при фиксации.

## Slide 47
Таким образом, положительным качеством изготовления мостовидных протезов является передача жевательного давления физиологичным путем на пародонт опорных зубов.
Они отвечают как эстетическим, так и функциональным качествам, удобны в пользовании, восстанавливая жевательную эффективность до 100%.

## Slide 48
Благодарю за внимание!
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ